## Slide 1: Buffer screen by DSF

## Slide 2: DSF experiments with C-HEAT domain- Salt
[Salt] mM | NaCl added Tm (°C) | KCl added T (°C)
0 | 43.9 ± 0.3 n = 3 | 43.5 ± N.D. n = 1
75 | 45.0 ± 0.3 n = 3 | 44.5 ± 0.2 n = 3
150 | 45.3 ± 0.2 n = 3 | 44.9 ± 0.8 n = 3
300 | 45.4 ± 0.5 n = 3 | 44.9 ± 0.8 n = 3
N.D.= not determined
Fluorescence Intensity vs. Temperature (°C)
Chart: 0 Salt
 | 46456.4375 | 46517.8281 | 46598.3242 | 46703.043 | 46837.918 | 47009.3945 | 47223.8477 | 47486.6016 | 47800.5625 | 48164.6602 | 48572.5352 | 49012.125 | 49466.582 | 49916.6328 | 50343.7422 | 50733 | 51074.8984 | 51365.5898 | 51605.9844 | 51800.2773
Chart: 75 mM Nacl
 | 27663.1719 | 27674.0488 | 27688.6914 | 27708.3926 | 27734.8691 | 27770.3926 | 27817.9629 | 27881.4883 | 27966.0176 | 28077.9492 | 28225.2246 | 28417.3848 | 28665.3809 | 28980.9551 | 29375.4004 | 29857.541 | 30431.0449 | 31091.5449 | 31824.5195 | 32605.1699 | 33401.0352 | 34177.0547 | 34901.5391 | 35550.9844 | 36112.2891 | 36582.3164 | 36965.5977 | 37271.4297 | 37511.2656 | 37696.8008 | 37838.8203 | 37946.6523 | 38028.0234 | 38089.1445 | 38134.8945
Chart: 150 mM Nacl
 | 30007.7793 | 30018.332 | 30032.498 | 30051.502 | 30076.9707 | 30111.0586 | 30156.6016 | 30217.2988 | 30297.9395 | 30404.625 | 30544.9746 | 30728.2637 | 30965.3379 | 31268.209 | 31649.0645 | 32118.584 | 32683.4551 | 33343.4336 | 34088.6562 | 34898.4023 | 35742.3047 | 36584.4258 | 37389.125 | 38126.8398 | 38777.8828 | 39333.4102 | 39793.9805 | 40166.7891 | 40462.7578 | 40694.1172 | 40872.8047 | 41009.5234 | 41113.3789 | 41191.8477 | 41250.8906
Chart: 300 mM NaCl
 | 29351.4902 | 29368.6113 | 29391.9629 | 29423.7441 | 29466.8887 | 29525.2461 | 29603.8008 | 29708.8496 | 29848.1074 | 30030.5957 | 30266.1406 | 30564.3027 | 30932.5625 | 31373.8223 | 31883.7656 | 32449.0078 | 33047.3008 | 33650.4414 | 34229.3125 | 34759.2656 | 35223.875 | 35615.9805 | 35936.4062 | 36191.4297 | 36390.1641 | 36542.5117 | 36657.8281 | 36744.2812 | 36808.6328 | 36856.2773 | 36891.4102
Buffer conditions
20 mM HEPES, pH 7.4
[C-HEAT]= 0.1 mg/mL

## Slide 3: DSF experiments with C-HEAT domain- pH and buffer salts
pH and Buffer salts | Tm (°C)
Bis-Tris pH 6 | N.D.
HEPES pH 7 | 43.6 ± 0.7 n = 3
Tris pH 8 | 45.3 ± 0.3 n = 3
Bis-tris propane pH 9 | 45.2 ± N.D.
Fluorescence Intensity vs. Temperature (°C)
Chart: Bis-Tris pH 6
Chart: HEPES pH 7
 | 43459.9727 | 43469.1719 | 43481.7031 | 43498.7656 | 43521.9844 | 43553.5508 | 43596.4258 | 43654.5703 | 43733.2578 | 43839.4648 | 43982.2773 | 44173.3594 | 44427.3398 | 44761.9492 | 45197.6914 | 45756.6367 | 46459.8906 | 47323.5117 | 48353.0234 | 49537.7148 | 50846.8242 | 52230.1992 | 53624.6953 | 54965.1445 | 56196.0391 | 57279.7578 | 58199.1172 | 58954.7852 | 59559.9453 | 60034.5469 | 60400.6875 | 60679.5898 | 60889.9922 | 61047.5586 | 61164.9141 | 61251.9609 | 61316.3359 | 61363.832 | 61398.8203
Chart: Tris pH8 8
 | 36404.9688 | 36417.6875 | 36434.4258 | 36456.4453 | 36485.3906 | 36523.4102 | 36573.2891 | 36638.6133 | 36723.9961 | 36835.2969 | 36979.875 | 37166.8203 | 37407.1328 | 37713.707 | 38101.0625 | 38584.5625 | 39178.9688 | 39896.2344 | 40742.5547 | 41715.0977 | 42799.332 | 43967.9922 | 45182.7383 | 46398.6562 | 47570.6523 | 48659.9297 | 49638.5898 | 50491.4648 | 51215.1875 | 51815.5703 | 52304.3477 | 52696.207 | 53006.5156 | 53249.8594 | 53439.2305 | 53585.7188 | 53698.5156 | 53785.0625
Chart: Bis-Tris propane pH 9
 | 41421.6758 | 41505.6758 | 41613.0469 | 41749.5195 | 41921.7422 | 42137.1094 | 42403.3984 | 42728.0781 | 43117.2656 | 43574.3594 | 44098.5391 | 44683.4258 | 45316.4609 | 45979.4062 | 46650.1445 | 47305.5195 | 47924.4141 | 48490.3359 | 48992.7695 | 49427.2891 | 49794.6289 | 50099.2539 | 50347.8672 | 50548.1328
N.D.= not determined
Buffer conditions
150 mM NaCl
[C-HEAT]= 0.1 mg/mL

## Slide 4: DSF experiments with C-HEAT domain- Glycerol
Glycerol % (v/v) | Tm (°C)
0 | 44.2 ± 0.2 n = 3
5 | 44.2 ± 1.6 n = 3
10 | 48.1 ± 0.7 n = 3
Fluorescence Intensity vs. Temperature (°C)
Chart: 0% Glycerol (v/v)
 | 33765.8438 | 33773.2773 | 33783.1211 | 33796.1445 | 33813.3711 | 33836.1484 | 33866.2539 | 33906.0117 | 33958.4688 | 34027.5977 | 34118.543 | 34237.9453 | 34394.2656 | 34598.1719 | 34862.8789 | 35204.3906 | 35641.4961 | 36195.2656 | 36887.8281 | 37740.1172 | 38768.3828 | 39979.7266 | 41367.2656 | 42906.4883 | 44554.4141 | 46253 | 47936.6484 | 49542.0234 | 51017.1641 | 52327.2578 | 53456.043 | 54403.5039 | 55181.4609 | 55808.7734 | 56307.2773 | 56698.8359 | 57003.5898 | 57239.0977 | 57420.0898 | 57558.6016 | 57664.2578 | 57744.6523 | 57805.7109 | 57852.0156
Chart: 5 % Glycerol (v/v)
 | 37133.2422 | 37139.6641 | 37148.3047 | 37159.9219 | 37175.5352 | 37196.5195 | 37224.6992 | 37262.5195 | 37313.2344 | 37381.1445 | 37471.9414 | 37593.0664 | 37754.1641 | 37967.5859 | 38248.8594 | 38617.0078 | 39094.5625 | 39706.8516 | 40480.2891 | 41439.0859 | 42600.3633 | 43967.9336 | 45526.1719 | 47236.3125 | 49037.6094 | 50854.6484 | 52609.3633 | 54233.9805 | 55680.5078 | 56924.3398 | 57962.2188 | 58806.7461 | 59480 | 60007.9961 | 60416.7773 | 60730.125 | 60968.4844 | 61148.7461 | 61284.4766 | 61386.3281 | 61462.5742 | 61519.543 | 61562.0508 | 61593.7305
Chart: 10 % Glycerol (v/v)
 | 29019.043 | 29029.125 | 29042.2637 | 29059.373 | 29081.6504 | 29110.6406 | 29148.3418 | 29197.334 | 29260.9238 | 29343.3516 | 29450.002 | 29587.6719 | 29764.8457 | 29991.9746 | 30281.6973 | 30648.9277 | 31110.6699 | 31685.418 | 32391.9004 | 33247.0312 | 34262.9961 | 35443.6758 | 36781.0625 | 38252.6992 | 39821.3203 | 41437.5898 | 43045.8164 | 44591.4062 | 46027.9961 | 47322.3945 | 48456.4141 | 49425.7656 | 50237.0664 | 50904.1953 | 51444.8438 | 51877.8438 | 52221.3594 | 52491.8398 | 52703.5586 | 52868.5117 | 52996.5664 | 53095.6953 | 53172.2656
Buffer conditions
20 mM HEPES, pH 7.4
150 mM NaCl
[C-HEAT]= 0.1 mg/mL

## Slide 5: DSF experiments with C-HEAT domain- CHAPS
CHAPS % (v/v) | Tm (°C)
0 | 44.1 ± 0.4 n = 3
0.1 | N.D.
0.5 | N.D.
Fluorescence Intensity vs. Temperature (°C)
Chart: 0% CHAPS (v/v)
 | 34800.668 | 34808.8633 | 34819.6562 | 34833.8555 | 34852.5352 | 34877.0977 | 34909.3711 | 34951.75 | 35007.3359 | 35080.1406 | 35175.3242 | 35299.4688 | 35460.875 | 35669.8828 | 35939.1094 | 36283.5664 | 36720.4805 | 37268.6367 | 37946.9727 | 38772.2969 | 39755.9805 | 40900.043 | 42193.3242 | 43609.1172 | 45105.6055 | 46629.8789 | 48124.9883 | 49538.2188 | 50828.0898 | 51968.293 | 52948.0234 | 53769.5703 | 54444.5 | 54989.6953 | 55424.1211 | 55766.5352 | 56034.1133 | 56241.8125 | 56402.1914 | 56525.5312 | 56620.0898 | 56692.418
Chart: 0.5% CHAPS (v/v)
Chart: 0.1% CHAPS (v/v)
N.D.= not determined
Buffer conditions
HEPES, pH 7.4
150 mM NaCl
[C-HEAT]= 0.1 mg/mL

## Slide 6: DSF experiments N-HEAT domain
 | Tm (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | N-HEAT domain 76-404 – TOC019 B02 |  |  |  | N-HEAT domain 81– 1643 TOC019 B08 |  |  |  | N-HEAT domain 76-1715 – TOC019 A08 |  |  | 
Buffer | 0.2 mg/mL | 0.1 mg/mL | 0.05 mg/mL | 0.025 mg/mL | 0.2 mg/mL | 0.1 mg/mL | 0.05 mg/mL | 0.025 mg/mL | 0.2 mg/mL | 0.1 mg/mL | 0.05 mg/mL | 0.025 mg/mL
1 | 37.3 ± 0.5 n = 2 | 35.5 ± 3.1 n = 2 | N.D. | N.D. | 46.6 ± 0.0 n = 3 | 47.2 ± 0.9 n = 3 | 47.7 ± 1.1 n = 3 | 47.0 ± 0.4 n = 3 | 46.0 ± 0.3 n = 3 | 47.3 ± 0.6 n = 3 | 47.7 ± 0.6 n = 3 | 47.7 ± 0.3 n = 3
2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 46.5 ± 0.8 n = 3 | 46.9 ± 1.1 n = 3 | 45.9 ± 5.9 n = 3 | 46.2 ± 0.3 n = 3 | 45.5 ± 0.4 n = 3 | 48.0 ± 0.7 n = 3 | 48.1 ± 0.8 n = 3 | 46.1 ± 0.2 n = 3
Buffer 1 : 20 mM HEPES pH 7.4, 300 mM NaCl, 5 % glycerol and 1 mM TCEP
Buffer 2: 20 mM HEPES pH 7.4, 150 mM NaCl and 1 mM TCEP
N.D.= not determined
Chart: Well C10 - C10 Transition Temperature: 80.97243
Chart: Well G3 - G3 Transition Temperature: 45.68894
 | 27320.7969 | 27354.8574 | 27397.6074 | 27451.0586 | 27517.5703 | 27599.8359 | 27700.8418 | 27823.7363 | 27971.6289 | 28147.2578 | 28352.5801 | 28588.252 | 28853.1328 | 29143.9062 | 29454.9473 | 29778.5996 | 30105.8301 | 30427.1973 | 30733.9277 | 31018.8086 | 31276.7754 | 31505.0625 | 31703.0137 | 31871.6504 | 32013.1621 | 32130.4199 | 32226.5605
Chart: Well H3 - H3 Transition Temperature: 46.80009
 | 40764.6484 | 40816.8828 | 40882.5859 | 40964.9336 | 41067.6719 | 41195.1289 | 41352.1367 | 41543.8789 | 41775.582 | 42052.0195 | 42376.8516 | 42751.8047 | 43175.8008 | 43644.2461 | 44148.7031 | 44677.1641 | 45215.0195 | 45746.5938 | 46256.9219 | 46733.3789 | 47166.7695 | 47551.7383 | 47886.5547
Chart: A08
 | 40764.6484 | 40816.8828 | 40882.5859 | 40964.9336 | 41067.6719 | 41195.1289 | 41352.1367 | 41543.8789 | 41775.582 | 42052.0195 | 42376.8516 | 42751.8047 | 43175.8008 | 43644.2461 | 44148.7031 | 44677.1641 | 45215.0195 | 45746.5938 | 46256.9219 | 46733.3789 | 47166.7695 | 47551.7383 | 47886.5547
Chart: B08
 | 27320.7969 | 27354.8574 | 27397.6074 | 27451.0586 | 27517.5703 | 27599.8359 | 27700.8418 | 27823.7363 | 27971.6289 | 28147.2578 | 28352.5801 | 28588.252 | 28853.1328 | 29143.9062 | 29454.9473 | 29778.5996 | 30105.8301 | 30427.1973 | 30733.9277 | 31018.8086 | 31276.7754 | 31505.0625 | 31703.0137 | 31871.6504 | 32013.1621 | 32130.4199 | 32226.5605
Chart: B02
 | 23645.457 | 23548.1855 | 23447.1875 | 23342.4297 | 23233.8906 | 23121.5625 | 23005.4473 | 22885.5645 | 22761.9453 | 22634.6387 | 22503.709 | 22369.2383 | 22231.3223 | 22090.0762 | 21945.6348 | 21798.1465 | 21647.7793 | 21494.7207 | 21339.166 | 21181.3359 | 21021.457 | 20859.7773 | 20696.5469 | 20532.0352 | 20366.5156 | 20200.2715 | 20033.5859 | 19866.75 | 19700.0547 | 19533.791 | 19368.2402 | 19203.6895 | 19040.4121 | 18878.6719 | 18718.7285 | 18560.8223 | 18405.1855 | 18252.0352 | 18101.5723 | 17953.9824 | 17809.4336
Fluorescence Intensity vs. Temperature (°C)