## Slide 1
COMPARAÇÃO DE UM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE VERSUS MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL
Veronica de Lima Gonçalves, Luanne Cardoso Melo, Selma Terezinha Milagre
1. INTRODUÇÃO
A avaliação e a monitorização precisa da pressão arterial (PA) são fatores essenciais para o diagnóstico e o tratamento adequado para cada paciente. A importância de se fazer o diagnóstico da pressão arterial elevada e sua contínua monitoração é bem conhecida. Com isso, alguns equipamentos estão disponíveis para avaliar a mensuração da pressão arterial, sendo os mais utilizados: esfigmomanômetros aneroides e de mercúrio, que utilizam o método auscultatório de aferição com o uso associado do estetoscópio; e os monitores de pulso digital, que utilizam o método oscilométrico que possibilita medir a PA sem o uso do estetoscópio, além de verificar a frequência cardíaca [1].
Com isso neste contexto, o objetivo deste trabalho é comparar a confiabilidade do esfigmomanômetro aneroide com o medidor de pulso digital por meio dos artigos selecionados.
2. MÉTODO
Para o desenvolvimento desta revisão sistemática relacionada à avaliação do desempenho e comparação dos esfigmomanômetros aneroides e digitais, foram realizadas pesquisas de artigos científicos nas bases de dados BIREME, PUBMED, GOOGLE ACADÊMICO, IEEE e LILACS. Os descritores para a pesquisa foram: esfigmomanômetro digital, esfigmomanômetro aneroide, comparação e desempenho.
Desta forma, a pergunta que se deseja responder é: “ Para todos os pacientes, que são submetidos a avaliação da pressão arterial com os esfigmomanômetros aneroides e os medidores de pressão arterial digital, qual deles apresenta maior desempenho, confiabilidade e efetividade nos resultados?”
3. RESULTADOS
Na busca realizada nas bases de dados referidas, foram encontrados 61 artigos. Utilizando-se o critério de duplicidade o número de trabalhos foi para 49. Depois, com a remoção dos que não se encaixam no tema, restaram então 7 artigos que representam a base deste trabalho. A Figura 1 representa o passo-a-passo de cada etapa deste processo.
4. CONCLUSÃO
De acordo com a revisão da literatura neste trabalho, foi possível realizar uma comparação entre as medidas de PA obtidas pelos métodos auscultatório (esfigmomanômetro aneroide) e pelo método oscilométrico (monitores de pulso digital). Baseado nos sete artigos incluídos foi possível observar que na maioria dos estudos os monitores de pulso digital apresentaram maior confiabilidade.
Figura 1. Itens de relatórios preferidos para análises sistemáticas (PRISMA).